# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Изделие обеспечивает предварительный анализ твердых и жидких веществ, а также следов веществ на поверхностях (в том числе поверхности рук) с целью предварительного отнесения их к наркотическим веществам.

Выпускается в модификациях: тесты для начальной проверки наркотичечких веществ: кокаин, белый героин, коричневый героин, амфетамин, метамфетамин, метадон, кета- мин, фенциклидин, мефедрон, катинон, меткатинон, метилон, диметилтриптамин, МДПВ, ПМА/ПММА, метиопропамин, экстази, крэк и тесты на идентификацию марихуана/гашиш (НАРКО-КАСПЕР 3000)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Время полного анализа одного образца, не более | 1 мин |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +40°С. |
| Габаритные размеры тестового модуля, мм | 92х51х25 |
| Габаритные размеры в блистере, не более мм | 190х135х37 |
| Масса тестового модуля г., не более | 50 |
| Масса тестового модуля в блистере г., не более | 55 |